**Teste Planilha Online 11/08/2025 – N. Relatório 2025011-193038**

**Inclusão >>> Salva Parcial**

Situação Nova – No teste com o disposto não houve sucesso nos resultados, logo, também não gerou número de ID.

Precisei preencher os campos com valores fictícios para seguir com o teste de Salva Parcial.



**Verificando a Previa de Resultados:** Tudo ok, exceto uma divergência do cálculo de vazão, que segundo os calcula aqui chegamos a um valor 30,62%

Tela de celular

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**Comparação de cálculo**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**Nota:** Esse teste em específico, como não apresentou êxito no teste com o dispositivo a conclusão foi de incompatível, ou seja, Reprovado.

**Dados Brutos considerado**

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Tabela, Excel

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.

**Teste da Função “Salva e Concluir”** = ok

**Teste da Função “Ver Relatório”** = ok

**Salva Alterações =** OK

**Função “Listar”** – Ao selecionar o relatório acima, nada aconteceu.

**Função “Excluir”** – Aplicado ao formulário que estava concluído de número 20250530-140800, a função foi concluída.

Interface gráfica do usuário, Texto, Aplicativo, chat ou mensagem de texto

O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.