## Sheet1
TESTE DE COMPATIBILIDADE QUÍMICA EM FILTROS |  |  |  |  | CALCULADORA
Média RPB
Cat. Da Membrana: |  | Lote: |  | Serial: | RPB | Membrana 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | Etapa 7
[6 empty] | Membrana 2 | #DIV/0!
[6 empty] | Membrana 3 | #DIV/0!
Poro: |  | Fabricante: |  | Linha:
[5 empty] | PB Estimado | #DIV/0! | Etapa 8
Cat. Dispositivo: |  | Lote: |  | Serial:
Poro: |  | Fabricante: |  | Linha:
Produto:
Temperatura de Filtração |  | Manutenção de temperatura: |  | Tempo de Contato:
ID da Sala: |  | Temperatura: |  | Umidade: |  |  |  | Critério | Resultado
Pesagem Membrana 47mm |  |  |  |  | % Variação Peso | Membrana 1 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
Peso Inicial (1) | Membrana 1 |  | Peso Final (11) | Membrana 1 |  | Membrana 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Membrana 2 |  |  | Membrana 2 |  | Membrana 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Membrana 3 |  |  | Membrana 3
Calculo de Fluxo - Pré molhagem 100mL | [7 empty] | Critério | Resultado
Fluxo Inicial (2) | Mebran. 1 (100mL) |  | Fluxo Final (9) | Mebran. 1 (100mL) | % Variação Vazão | Membrana 1 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0!
| Mebran. 2 (100mL) |  |  | Mebran. 2 (100mL) |  | Membrana 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Mebran. 3 (100mL) |  |  | Mebran. 3 (100mL) |  | Membrana 3 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Teste de Integridade
PB Padrão |  |  | PB Estimado (7) | #DIV/0!
PB Fluido Padrão (3) | Membrana 1 |  | PB Produto (6a) | Membrana 1
| Membrana 2 |  |  | Membrana 2
| Membrana 3 |  |  | Membrana 3
PB Produto Dispositivo (6b) > PB estimado
(4) Após os testes de PB e secagem das membranas, iniciar o looping com produto em todos elementos de filtração.
|  |  | PB Fluido Padrão (10) TI-Final | Membrana 1
Membrana 2
Membrana 3
Contato com o Produto (5)
Data Inicial |  |  | Data Final
Hora inicial |  |  | Hora Final
Analise Visual (8)
1 - Pesar as membranas antes da realização dos testes iniciais.
2 - Pré molhar as membranas com 100mL de WFI, em seguida com + 100mL cronometrar o tempo de filtragem. (Bomba de vácuo a 20"Hg)
3 - Após a etapa anterior realizar diretamente o teste de PB ou molhar a membrana com 200mL de WFI e realizar o PB
4 - Secar a membrana por 15min por ventilação
5 - Molhagem em looping de todos os elementos (5min para cada um) e iniciar a contagem de contato.
6 - Criar um teste de PB para o teste com Produto ( <10psi >10PSI), calcular o RPB - Ao final realizar Analise Visual
7 - Com o PB estimado, realizar o teste no Dispositivo.
8 - Enxaguar as membranas (1L de WFI) e repetir o processo de calculo de fluxo (2)
9 - Após o enxague e calculo de fluxo final, realizar teste de Integridade final.
10 - Após o teste de integridade final, secar a membrana e realizar a pesagem final.