## Slide 1
Empresa:
Local de Teste:
Data e Hora - Chegada:
Pessoa Local:
ID da Sala:
Data e Hora - Chegada:

## Slide 2
Linha do Filtro:
Nº Catálogo da Membrana:
Poro:
Temperatura de Filtração ºC:
Tara da Balança g:
Tempo de Contato (h):
Fabricante do Filtro:
Temperatura Local ºC:
Armazenagem local:
Umidade %:
Produto:
Lot. Do Produto:
Volume:

## Slide 3
Lote #1
Catálogo do Dispositivo
Lote #2:
Lote do Dispositivo:
Lote #3:
Serial Dispositivo:

## Slide 4
Pesagem Inicial (g):
Membrana #1 PI:
Membrana #2 PI:
Membrana #1 FI:
Membrana #1 FI:
Membrana #3 PI:
Membrana #1 FI:
Fluxo Inicial (mim):

## Slide 5
PB Padrão Fluido Padrão (psi):
Fluido Pad. Resultado #1:
Fluido Pad. Resultado #2:
Fluido Padrão ID #1
Fluido Padrão ID #2
Fluido Pad. Resultado #3:
Fluido Padrão ID #3
Tempo de Contato com o Produto (Inicial)
Data:
Hora:

## Slide 6
PB Referencial psi):
PB-P #1:
PB-P #2:
ID #1
ID #2
PB-P #3:
ID #3
Tempo de Contato com o Produto (Final)
Data:
Hora:
Total de Horas:
ATENÇÃO!
Realizar a análise visual.
Registrar com fotográfico
Teste de Integridade - PRODUTO
Esse campo será editável

## Slide 7
Fluxo Final (min)
Tempo Final #1
Tempo Final #2
Tempo Final #3

## Slide 8
Teste de Integridade – Fluido Padrão
PB Referencial:
Resultado #1
ID #1
Resultado #2
ID #2
Resultado #3
ID #3

## Slide 9
Teste de Integridade - DISPOSITIVO
PB Calculado:
Resultado #1
ID #1
ID #1
Resultado #1
Fluido - PRODUTO
Fluido - PADRÃO
A avalição é para se o 49.1 for maior que o 43,9
Valor adequado para analise.

## Slide 10
Pesagem Final (g)
Peso Final #1:
Peso Final #2:
Peso Final #3:

## Slide 11
Critérios de Aceitação
Variação de Peso <= (%):
Variação de Peso <= (%):

## Slide 12
Prévia dos Resultados
RPB Membrana 1 | RPB Membrana 2 | RPB Membrana 3
0,805455 | 0,942207 | 0,888889
RPBG | PB ESTIMADO
0,87885 | 43,9
Peso 1 | Peso 2 | Peso 3 | Média %
0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,98%
Fluxo 1 | Fluxo 2 | Fluxo 3 | Média %
4,6% | 3,0% | 1,8% | 3,12%

## Slide 13
Prévia dos Resultados
RPB Membrana 1 | RPB Membrana 2 | RPB Membrana 3
0,805455 | 0,942207 | 0,888889
RPBG | PB ESTIMADO
0,87885 | 43,9
Peso 1 | Peso 2 | Peso 3 | Média %
0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,98%
Fluxo 1 | Fluxo 2 | Fluxo 3 | Média %
4,6% | 3,0% | 1,8% | 3,12%
REVISÃO 18/07/2025 – 1,0
A análise para essa mensagem é:
Se PB do Dispositivo >= PB Estimado (Slide 9) APROVADO

## Slide 14
Prévia dos Resultados
RPB Membrana 1 | RPB Membrana 2 | RPB Membrana 3
0,805455 | 0,942207 | 0,888889
RPBG | PB ESTIMADO
0,87885 | 43,9
Peso 1 | Peso 2 | Peso 3 | Média %
0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,98%
Fluxo 1 | Fluxo 2 | Fluxo 3 | Média %
4,6% | 3,0% | 1,8% | 3,12%
REVISÃO 18/07/2025 1,1
Ok
Ok
Ok
Ok

## Slide 15
Prévia dos Resultados
Acredito que seja alguma falha pq antes não tinha essa mensagem, apesare de estarem preenchidos esta
Acusando que existem campos pendentes de preenchimento, que é importante ser informado de fato.