## Sheet1
ORIGINAL | Planilha WEB | Conteúdo | ETAPA | Texto na Planilha WEB
ID | relatorio | R-CQ_20250902215603 |  | Relatório (Precisa diferenciar entre R-CQ e R-PB ?
L_01 | cnpj_02 | 44.734.671/0001-51 | 2 | CNPJ
L_02 | cliente_02 | Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. | 2 | Empresa
L_03 | endereco_02 | Rod. Itapira Lindoia S/N, KM 14 | 2 | Endereço
L_04 | uf_02 | SP | 2 | UF
L_05 | cidade_02 | Itapira | 2 | Cidade
L_05A | cep_02 | 13974-900 | 2 | CEP
L_06 | coment_03 | Estudo realizado na Unidade I - SP | 3 | Complemento
L_06A | dt_emissao_01 | 2025-09-01 | 1 | Data de emissão do Relatório Preliminar (Status do Pedido = Parcial)
L_07 | setor_03 | Sala para Lavagem de Frascos | 3 | Setor
L_08 | id_sala_03 |  | 3 | ID da Sala
L_08A |  | ********** |  | Informações do Local de Teste - Pag 11/26
L_08B |  | ********** |  | Disponibilidade do Local - Comentários Pag 11/26
L_09 |  | 24.6 |  | Não tem no Relatório
L_09A |  | 23.8 |  | Não tem no Relatório
L_10 |  | 61.3 |  | Não tem no Relatório
L_010A |  | 50.9 |  | Não tem no Relatório
L_11 |  |  |  | Não tem no Relatório
L_12 | tipo_gas_05 | Ar Comprimido | 5 | Tipo de gás exigido
L_13 | pessoa_local_03 | Davidson Gomes | 3 | Coloca aqui o contato do cadastro do cliente?
L_14 | cargo_03 | Analista de Garantia da Qualidade | 3 | Cargo
L_15 |  | Garantia Qualidade |  | Não tem no Relatório
L_16 | tel_02 | (19) 3843-9436 | 2 | Telefone
L_16A | email_02 | davidson.gomes@cristalia.com.br | 2 | Email
L_17 |  | Davidson Gomes |  | Não tem no Relatório
L_18 |  | Flávio A. Sanches Politi |  | Aprovações - Cliente Pag 10/26
L_19 |  | ********** |  | Aprovações - Cliente Pag 10/26
L_20 |  | ********** |  | Não tem no Relatório
L_21 |  | Analista de Garantia da Qualidade |  | Não tem no Relatório
L_22 |  | Pesquisador - DNP |  | Aprovações - Cliente Pag 10/26
L_23 |  | ************ |  | Aprovações - Cliente Pag 10/26
L_24 |  | ********** |  | Não tem no Relatório
L_25 |  | Supor Prime |  | Descrição do Filtro DISCO - Falta na Planilha
L_25A | fabricante_05 | Cytiva | 5 | Fabricante do Filtro
L_26 | cat_disp_06 | MCE200ASP2AG | 6 | Catálogo do Dispositivo
L_27 | lote_disp_06 | UC1268 | 6 | Lote d0 Dispositivo
L_28 | serial_cat_disp_06 | 42 | 6 | Serial Dispositivo
L_29 |  | PES |  | Tipo de Membrana - Falta na Planilha
L_30 |  | ≈ 1" |  | Não tem no Relatório
L_31 | poro_cat_membr_05 | 0,2µm | 5 | Tamanho do Poro
L_32 |  | HH |  | Tipo de Conexão - Falta na Planilha
L_33 |  | NI |  | Area de Filtração efetiva da membrana - Falta na Planilha
L_34 |  | 60 |  | Especificação padrão de PB do fluido Padrão (psi) - Falta na Planilha
L_35 |  | 48 |  | Especificações padrão da pressão de Difusão (psi)) - Falta na Planilha
L_36 |  | Supor Prime |  | Descrição do Filtro DISPOSITIVO - Falta na Planilha
L_37 | cat_membr_05 | FTKASF | 5 | Nº Catálogo da Membrana
L_38 |  | PES |  | Membrana de Filtração - Falta na Planilha
L_39 |  | 47mm |  | Não tem no Relatório
L_40 |  | 0.2 µm |  | Não tem no Relatório
L_41 |  | Holder 47mm |  | Tipo de Conexão Membrana 47 mm - Falta na Planilha
L_42 | lotem1_06 | NX0781 | 6 | Lote Membrana #1
L_43 | lotem2_06 | NX0781 | 6 | Lote Membrana #2
L_44 | lotem3_06 | NX0781 | 6 | Lote Membrana #3
L_45 | lotes1_06 | #1 | 6 | Lote Serial #1
L_46 | lotes2_06 | #2 | 6 | Lote Serial #2
L_47 | lotes3_06 | #3 | 6 | Lote Serial #3
L_48 |  |  |  | Não tem no Relatório
L_49 |  |  |  | Não tem no Relatório
L_50 |  | WFI |  | Fluido Padrão - Falta na Planilha
L_51 | temp_filtra_05 | 19.7 | 5 | Temperatura de Filtração (ºC)
L_52 | produto_05 | Lipossomas de Resgate | 5 | Produto
L_53 |  | 0 |  | Não tem no Relatório
L_53A |  | LIP_HFL_021 |  | Lote do Produto - Falta na Planilha
L_54 |  | 0 |  | Não tem no Relatório
L_55 | volume_ref_15 | 1000 | 15 | Volume Referencial (ml)
L_56 | horas_contato_10 | 24 | 10 | Total de Horas
L_57 | pi_memb_1_09 | 0.084 | 9 | Membrana #1 PI
L_57A | pf_memb_1_13 | 0.084 | 13 | Peso Final #1
L_57B |  | 0 |  | Não tem no Relatório
L_58 | pi_memb_2_09 | 0.083 | 9 | Membrana #2 PI
L_58A | pf_memb_2_13 | 0.085 | 13 | Peso Final #2
L_58B |  | 0.024 |  | Não tem no Relatório
L_59 | pi_memb_3_09 | 0.083 | 9 | Membrana #3 PI
L_59A | pf_memb_3_13 | 0.084 | 13 | Peso Final #3
L_59B |  | 0.012 |  | Não tem no Relatório
L_59C |  | 0.012 |  | Não tem no Relatório
L_60 |  | 100 |  | Não tem no Relatório
L_61 |  | 00:00:28 |  | Não tem no Relatório
L_61A | fli_memb_1_09 | 214.2857 | 9 | Membrana #1 FI ???????
L_61B |  | 00:00:42 |  | Não tem no Relatório
L_61C | tmp_final1_11 | 142.8571 | 11 | Tempo Final #1 ????????
L_61D |  | 0.3333 |  | Não tem no Relatório
L_62 |  | 00:00:28 |  | Não tem no Relatório
L_62A | fli_memb_2_09 | ##### | 9 | Membrana #2 FI ???????
L_62B |  | 00:00:39 |  | Não tem no Relatório
L_62C | tmp_final2_11 | ##### | 11 | Tempo Final #2 ????????
L_62D |  | 0.2821 |  | Não tem no Relatório
L_63 |  | 00:00:27 |  | Não tem no Relatório
L_63A | fli_memb_3_09 | ##### | 9 | Membrana #3 FI ???????
L_63B |  | 00:00:45 |  | Não tem no Relatório
L_63C | tmp_final3_11 | 133.3333 | 11 | Tempo Final #3 ????????
L_63D |  | 0.4 |  | Não tem no Relatório
L_63F |  | 0.3385 |  | Não tem no Relatório
L_64 | wfi_res1_09 | 64.1 | 9 | Fluido Padrão Resultado #1
L_64A | wfi_id1_09 | 20250825095011 | 9 | Fluido Padrão ID #1
L_65 | wfi_res2_09 | 64.1 | 9 | Fluido Padrão Resultado #2
L_65A | wfi_id2_09 | 20250825100908 | 9 | Fluido Padrão ID #2
L_66 | wfi_res3_09 | 63.7 | 9 | Fluido Padrão Resultado #3
L_66A | wfi_id3_09 | 20250825103104 | 9 | Fluido Padrão ID #3
L_67 | prd_res1_10 | 59.1 | 10 | PB-P#1
L_67A | prd_id1_10 | 20250826135014 | 10 | ID #1 Produto
L_68 | prd_res2_10 | 59.1 | 10 | PB-P#2
L_68A | prd_id2_10 | 20250826140757 | 10 | ID #2 Produto
L_69 | prd_res3_10 | 59 | 10 | PB-P#3
L_69A | prd_id3_10 | 20250826142549 | 10 | ID #3 Produto
L_70 | res_padr1_12 | 60.3 | 12 | Resultado #1
L_70A | id_padr1_12 | 20250826165700 | 12 | ID #1
L_71 | res_padr2_12 | 67.7 | 12 | Resultado #2
L_71A | id_padr2_12 | 20250826163934 | 12 | ID #2 Produto
L_72 | res_padr3_12 | 64.8 | 12 | Resultado #3
L_72A | id_padr3_12 | 20250826162259 | 12 | ID #3 Produto
L_73 | dt_wfi_09 | 2025-08-25 | 9 | Data
L_73A | dt_wfip_10 | 2025-08-26 | 10 | Data Final
L_74 | hr_wfi_09 | 11:15:00 | 9 | Hora
L_74A | hr_wfip_10 | 13:40:00 | 10 | Hora Final
L_74B | horas_contato_10 | 0.10069 | 10 | Total de Horas
L_75 |  | 60 |  | Secagem (min) - Falta na Planilha
L_76 |  | 55.4 |  | Não tem no Relatório
L_77 | dis_res1_14 | 55.6 | 14 | Resultado #1 Dispositivo
L_78 |  | 42 |  | Não tem no Relatório
L_79 | dis_id1_14 |  | 14 | ID #1 Dispositivo
L_77A | dis_res2_14 |  | 14 | Resultado #2 Dispositivo
L_79A | dis_id2_14 |  | 14 | ID #2 Dispositivo
L_80 |  | 0.922 |  | Não tem no Relatório
L_81 |  | 0.922 |  | Não tem no Relatório
L_82 |  | 0.9262 |  | Não tem no Relatório
L_83 | media_rpb | 0.9234 | Prévia | RPB
L_84 | pb_estimado | 55.4 | Prévia | PB Estimado (PBMe)
L_85 | status_peso | Aprovado | Prévia | Status Peso - Variação de Massa
L_86 | status_vazao | Reprovado | Prévia | Status Fluxo - Variação de Vazão
L_87 | pb_padraowfi_09 | Aprovado | 9 | PB Padrão Fluido Padrão (psi) Valor = 60 >= 50 Aprovado
L_88 |  | Aprovado |  | Não tem no Relatório
L_89 |  | Aprovado |  | Não sei qual valor colocar aqui - Aprovado
L_90 |  | Aprovado |  | Não sei qual valor colocar aqui - Mesmo que 74B?
L_91 |  | Aprovado |  | Não sei qual valor colocar aqui
L_92 |  | Aprovado |  | Não sei qual valor colocar aqui
L_93 |  | 15 |  | Não sei qual valor colocar aqui
L_94 |  | 30 |  | Não sei qual valor colocar aqui
L_95 |  | Ver. 1.1 |  | Não tem no Relatório
L_96 |  | LIP_HFL_021 |  | Não tem no Relatório
Crit. Massa | crit_var_peso_15 |  | 15 | Critério de Avaliação de Peso <=(%)
Crit. Vazão | crit_var_vazao_15 |  | 15 | Critério de Avaliação de Vazão <=(%)
Informações que constam na planilha WEB e precisam de alteração no Relatório matriz
| ckl_ponto_04 | Ponto de Ar Comprimido Regulado e com Tubo de 6mm? | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_espaco_04 | Espaço da bancada: pelo menos 2000mm x 800mm | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_tomada_04 | 3 Tomadas padrão Nacional NBR14136 | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_balan_04 | Estabilizador de Balança | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_agua_04 | 10L de água purificada (WFI) a temperatura ambiente (23-25ºC) | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_conex_04 | Tubulações e conexões triclamps de 1” e ½” | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_veda_04 | Abraçadeiras e vedações triclamps | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26
| ckl_freez_04 | Geladeira/Freezer ou Estufas | 4 | Alterar na matriz de X para OK ou Não OK na Pag 11/26